苏州市残疾人活动中心关于弱电监控和会议音视频系统维保服务项目邀请购买公告

苏州市残疾人活动中心关于“弱电监控和会议音视频等系统维保服务”项目进行公开购买,欢迎符合本次购买要求的单位参加投标。

一、维保内容

中心所有监控、门禁、电话、弱电、网络和会议音视频等系统设施设备的维护保养，确保各系列正常运行，具体包括如下设施设备。

| 工程名称 |  | 新建苏州市残疾人活动中心大楼-弱电监控 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接管单位 |  | 苏州市残疾人活动中心 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 吴江市点睛建筑装饰有限公司 |  |  |  |  |
| 序号 | 标的物名称 |  | 品牌、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类双口面板 |  | 爱普华顿、AP-M-04-2A | 个 | 168 | 2023-6-30 |
| 2 | 六类单口面板 |  | 爱普华顿、AP-M-04-1A | 个 | 77 | 2023-6-30 |
| 3 | 六类模块 |  | 爱普华顿、AP-603X-180WH | 个 | 440 | 2023-6-30 |
| 4 | 地插 |  | 爱普华顿、AP-D-05TS | 个 | 19 | 2023-6-30 |
| 5 | 2M六类网络跳线 |  | 爱普华顿、AP-6-02-2 | 条 | 88 | 2023-6-30 |
| 6 | 六类24口配线架 |  | 爱普华顿、AP-6-04-24X | 个(块) | 13 | 2023-6-30 |
| 7 | 理线架 |  | 爱普华顿、AP-J-01-LG-12 | 个(块) | 51 | 2023-6-30 |
| 8 | 2M六类网络跳线 |  | 爱普华顿、AP-6-02-2 | 条 | 390 | 2023-6-30 |
| 9 | 六类24口配线架 |  | 爱普华顿、AP-6-04-24X | 个(块) | 13 | 2023-6-30 |
| 10 | 理线架 |  | 爱普华顿、AP-J-01-LG-12 | 个(块) | 13 | 2023-6-30 |
| 11 | 2M六类网络跳线 |  | 爱普华顿、AP-6-02-2 | 条 | 34 | 2023-6-30 |
| 12 | 六类24口配线架 |  | 爱普华顿、AP-6-04-24X | 个(块) | 4 | 2023-6-30 |
| 13 | 理线架 |  | 爱普华顿、AP-J-01-LG-12 | 个(块) | 4 | 2023-6-30 |
| 14 | RJ45转110跳线 |  | 爱普华顿、AP-5E-02-110 | 条 | 162 | 2023-6-30 |
| 15 | 110配线架 |  | 爱普华顿、AP-T-02-100J | 个(块) | 8 | 2023-6-30 |
| 16 | 2M机柜 |  | 京峰、JFPW6642 | 台 | 5 | 2023-6-30 |
| 17 | 1.2M机柜 |  | 京峰、JFPW6622 | 台 | 2 | 2023-6-30 |
| 18 | 耦合器 |  | 爱普华顿、AP-O-03-LC/LC-B2 | 个 | 202 | 2023-6-30 |
| 19 | 尾纤 |  | 爱普华顿、AP-GD-02-ST-B | 根 | 202 | 2023-6-30 |
| 20 | 12口光纤配线架 |  | 爱普华顿、AP-P-04-P-12BA | 个 | 2 | 2023-6-30 |
| 21 | 24口光纤配线架 |  | 爱普华顿、AP-P-04-P-24A | 个 | 8 | 2023-6-30 |
| 22 | 2M机柜 |  | 爱普华顿、JFPW6642 | 台 | 1 | 2023-6-30 |
| 23 | 耦合器 |  | 爱普华顿、AP-O-03-LC/LC-B2 | 个 | 88 | 2023-6-30 |
| 24 | 尾纤 |  | 爱普华顿、AP-GD-02-ST-B | 根 | 88 | 2023-6-30 |
| 25 | 24口光纤配线架 |  | 爱普华顿、AP-P-04-P-24A | 个 | 4 | 2023-6-30 |
| 26 | 100对机架式跳线架 |  | 爱普华顿、AP-T-02-100J | 个 | 4 | 2023-6-30 |
| 27 | 110快接式跳线 |  | 国产、定制 | 条 | 162 | 2023-6-30 |
| 28 | PDU |  | 公牛、GNE-1080 | 个 | 18 | 2023-6-30 |
| 29 | 线缆辅材 |  |  | 批 | 1 | 2023-6-30 |
|  | 网络系统 |  |  |  |  |  |
| 30 | 24口接入交换机 |  | 锐捷、RG-NBS3100-24GT4SFP | 台(套) | 7 | 2023-6-30 |
| 31 | 光纤跳线 |  | 、AP-GD-02-ST/SC-B1 | 条 | 18 | 2023-6-30 |
| 32 | 千兆光模块 |  | 锐捷、SFP-SM1310 | 个 | 14 | 2023-6-30 |
| 33 | 防火墙 |  | 锐捷、RG-WALL 1600-N5200 | 台(套) | 1 | 2023-6-30 |
| 34 | 防火墙授权 |  | 锐捷、RG-WALL 1600-S3700-LIS-1Y | 台(套) | 1 | 2023-6-30 |
| 35 | 核心交换机 |  | 锐捷、RG-NBS7003 | 台(套) | 1 | 2023-6-30 |
| 36 | 核心交换机电源 |  | 锐捷、RG-PA3001-FS | 台(套) | 2 | 2023-6-30 |
| 37 | 核心交换机引擎 |  | 锐捷、RG-NBS7003（集成） | 台(套) | 1 | 2023-6-30 |
| 38 | 核心交换机业务卡 |  | 锐捷、M7000-24GT24SFP2XS-EA | 台(套) | 1 | 2023-6-30 |
| 39 | 24口接入交换机 |  | 锐捷、RG-NBS3100-24GT4SFP | 台(套) | 9 | 2023-6-30 |
| 40 | 光纤跳线 |  | 爱普华顿、AP-GD-02-ST/SC-B1 | 条 | 88 | 2023-6-30 |
| 41 | 千兆光模块 |  | 锐捷、SFP-SM1310 | 个 | 23 | 2023-6-30 |
| 42 | 24口POE接入交换机 |  | 锐捷、RG-NBS3100-24GT4SFP-P | 台(套) | 8 | 2023-6-30 |
| 43 | 无线AC管理器 |  | 锐捷、RG-WS7005-A | 台(套) | 1 | 2023-6-30 |
| 44 | 无线AP许可 |  | 锐捷、RG-WS7005-A | 路 | 34 | 2023-6-30 |
| 45 | 吸顶AP |  | 锐捷、RG-AP720-A | 台(套) | 34 | 2023-6-30 |
| 46 | 光纤跳线 |  | 爱普华顿、AP-GD-02-ST/SC-B1 | 条 | 10 | 2023-6-30 |
| 47 | 千兆光模块 |  | 锐捷、SFP-SM1310 | 个 | 6 | 2023-6-30 |
| 48 | 8进208出程控交换机 |  | 国威、GW2000-816(2) | 台(套) | 1 | 2023-6-30 |
| 49 | RJ45转110跳线 |  | 国产、定制 | 条 | 162 | 2023-6-30 |
| 50 | 防火墙 |  | 锐捷、RG-WALL 1600-S3700 | 台(套) | 1 | 2023-6-30 |
| 51 | 防火墙授权 |  | 锐捷、RG-WALL 1600-S3700-LIS-1Y | 台(套) | 1 | 2023-6-30 |
| 52 | 核心交换机 |  | 锐捷、RG-NBS7003 | 台(套) | 1 | 2023-6-30 |
| 53 | 核心交换机电源 |  | 锐捷、RG-PA3001-FS | 台(套) | 2 | 2023-6-30 |
| 54 | 核心交换机引擎 |  | 锐捷、RG-NBS7003（集成） | 台(套) | 1 | 2023-6-30 |
| 55 | 核心交换机业务卡 |  | 锐捷、M7000-24GT24SFP2XS-EA | 台(套) | 1 | 2023-6-30 |
| 56 | 24口POE接入交换机 |  | 锐捷、RG-NBS3100-24GT4SFP-P | 台(套) | 12 | 2023-6-30 |
| 57 | 光纤跳线 |  | 爱普华顿、AP-GD-02-ST/SC-B1 | 条 | 44 | 2023-6-30 |
| 58 | 千兆光模块 |  | 锐捷、SFP-SM1310 | 个 | 36 | 2023-6-30 |
| 59 | 2M服务器机柜 |  | 京峰、JFPW6042 | 台 | 1 | 2023-6-30 |
| 60 | PDU |  | 公牛、GNE-1080 | 个 | 2 | 2023-6-30 |
|  | 监控系统 |  |  |  |  |  |
| 61 | 室内红外半球摄像机 |  | 海康、DS-DS-2CD2125FV2-I | 台 | 114 | 2023-6-30 |
| 62 | 室内红外筒型摄像机 |  | 海康、DS-2CD3626FWDA2/F-IZS | 台 | 91 | 2023-6-30 |
| 63 | 星光级红外变焦半球 |  | 海康、DS-2CD3726FWDA2/F-IZS | 台 | 1 | 2023-6-30 |
| 64 | 电梯半球摄像机 |  | 海康、DS-2CD3526FWDV2-IS | 台 | 3 | 2023-6-30 |
| 65 | 一体化快球摄像机 |  | 海康、iDS-2DC7223MWR-A | 台 | 3 | 2023-6-30 |
| 66 | 宽动态红外摄像机 |  | 海康、DS-2CD5027EFWD(B) | 台 | 17 | 2023-6-30 |
| 67 | 护罩 |  | 海康、DS-1331HZ-C | 台 | 17 | 2023-6-30 |
| 68 | 镜头 |  | 海康、TV2710D-MPIR | 个 | 17 | 2023-6-30 |
| 69 | 摄像机支架 |  | 海康、DS-1292ZJ | 个 | 98 | 2023-6-30 |
| 70 | 摄像机立杆 |  | 国产、定制 | 根 | 7 | 2023-6-30 |
| 71 | 摄像机立杆箱 |  | 国产、定制 | 个 | 7 | 2023-6-30 |
| 72 | 防雷器 |  | AOT、AOT-WLRJ45/220V | 台 | 17 | 2023-6-30 |
| 73 | 摄像机电源 |  | 国产、12V | 台 | 17 | 2023-6-30 |
| 74 | 视频管理平台服务器 |  | 海康、DS-VE22S-B | 台(套) | 2 | 2023-6-30 |
| 75 | 监控平台 |  | 海康、iSecure Center-VMS | 台(套) | 1 | 2023-6-30 |
| 76 | 磁盘阵列 |  | 海康、DS-A1048R | 台(套) | 1 | 2023-6-30 |
| 77 | 6TB监控级硬盘 |  | 希捷、6TB监控级硬盘 | 台(套) | 35 | 2023-6-30 |
| 78 | 控制键盘 |  | 海康、DS-1100K | 台(套) | 1 | 2023-6-30 |
| 79 | 管理电脑 |  | Dell/戴尔、OptiPlex 3080 MT | 台(套) | 1 | 2023-6-30 |
| 80 | 16路解码器 |  | 海康、DS-6916UD | 台(套) | 1 | 2023-6-30 |
| 81 | 55寸监视器 |  | 海康、DS-D5055UE | 台 | 2 | 2023-6-30 |
| 82 | 22寸监视器 |  | 海康、DS-D5022FQ-NA | 台 | 16 | 2023-6-30 |
| 83 | 工业级光纤交换机 |  | 景唐、JT-F8682GW-F | 对 | 4 | 2023-6-30 |
| 84 | 千兆光模块 |  | 锐捷、SFP-SM1310 | 个 | 4 | 2023-6-30 |
| 85 | 光纤跳线 |  | 爱普华顿、AP-GD-02-ST/SC-B1 | 条 | 8 | 2023-6-30 |
| 86 | 2M机柜 |  | 京峰、JFPW6642 | 台 | 1 | 2023-6-30 |
| 87 | PDU |  | 公牛、GNE-1080 | 个 | 2 | 2023-6-30 |
| 88 | 电视墙 |  | 国产、定制 | 套 | 1 | 2023-6-30 |
| 89 | 操作台 |  | 国产、定制 | 台(套) | 1 | 2023-6-30 |
| 90 | 高清接线 |  | 索蝶（数码）、HDMI | 条 | 18 | 2023-6-30 |
| 91 | 2M六类网络跳线 |  | 爱普华顿、AP-6-02-2 | 条 | 4 | 2023-6-30 |
| 92 | 耦合器 |  | 爱普华顿、AP-O-03-LC/LC-B2 | 个 | 34 | 2023-6-30 |
| 93 | 尾纤 |  | 爱普华顿、AP-GD-02-ST-B | 根 | 34 | 2023-6-30 |
| 94 | 12口光纤配线架 |  | 爱普华顿、AP-P-04-P-12BA | 个 | 5 | 2023-6-30 |
| 95 | 24口光纤配线架 |  | 爱普华顿、AP-P-04-P-24A | 个 | 2 | 2023-6-30 |
| 96 | 线缆辅材 |  |  | 批 | 1 | 2023-6-30 |
|  | 门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 97 | 门禁管理电脑 |  | Dell/戴尔、OptiPlex 3080 MT | 台 | 1 | 2023-6-30 |
| 98 | 单门控制器 |  | 中控、C3-200 | 台 | 4 | 2023-6-30 |
| 99 | 双门控制器 |  | 中控、C3-400 | 台 | 24 | 2023-6-30 |
| 100 | 控制器安装箱 |  | 中控、case01 | 台 | 28 | 2023-6-30 |
| 101 | 读卡器 |  | 中控、KR100E | 台 | 51 | 2023-6-30 |
| 102 | 单门磁力锁 |  | 中控、280KG | 台 | 24 | 2023-6-30 |
| 103 | 双门磁力锁 |  | 中控、Zl-280DT | 台 | 27 | 2023-6-30 |
| 104 | 出门按钮 |  | 中控、EX-802 | 台 | 51 | 2023-6-30 |
| 105 | 门禁管理软件 |  | 中控、ECOPRo | 台 | 1 | 2023-6-30 |
| 106 | 发卡器 |  | 中控、CR10E | 台 | 1 | 2023-6-30 |
| 107 | 感应卡 |  | 国产、IC | 张 | 100 | 2023-6-30 |
|  | 紧急呼叫 |  |  |  |  |  |
| 108 | 模数对讲主机 |  | Bcity/比西特、JT-3100Y | 台 | 1 | 2023-6-30 |
| 109 | 电源接线箱 |  | 国产、定制 | 台 | 2 | 2023-6-30 |
| 110 | 防水按钮 |  | Bcity/比西特、JT-Y3 | 台 | 20 | 2023-6-30 |
| 111 | 点阵显示屏 |  | Bcity/比西特、1154DY | 台 | 1 | 2023-6-30 |
| 112 | 24口接入交换机 |  | 锐捷、RG-NBS3100-24GT4SFP | 台(套) | 1 | 2023-6-30 |
| 113 | 线缆辅材 |  |  | 批 | 1 | 2023-6-30 |
|  | 无线对讲 |  |  |  |  |  |
| 114 | 中继器 |  | 科立讯、DR600 | 台 | 1 | 2023-6-30 |
| 115 | 中继台系统电源 |  | 科立讯、DR600 | 架(台) | 1 | 2023-6-30 |
| 116 | 避雷器 |  | 网联天馈、CA-23RP | 个 | 1 | 2023-6-30 |
| 117 | 双工器 |  | 网联天馈、SGQ400 | 个 | 1 | 2023-6-30 |
| 118 | 功分器 |  | 网联天馈、SD-PD2 | 个 | 4 | 2023-6-30 |
| 119 | 耦合分配器 |  | 网联天馈、WLOH-400/DB | 个 | 9 | 2023-6-30 |
| 120 | 馈线接头 |  | 网联天馈、N-J1/2 | 个 | 52 | 2023-6-30 |
| 121 | 室内天线 |  | 科立讯、DP405 | 根 | 13 | 2023-6-30 |
| 122 | 数字对讲机 |  | 协兴、F410 | 台 | 20 | 2023-6-30 |
| 123 | 线缆辅材 |  |  | 批 | 1 | 2023-6-30 |
|  | 门厅显示 |  |  |  |  |  |
| 124 | 室内P2全彩显示单元 |  | 晟捷、室内P2全彩显示单元 | m2 | 5.15 | 2023-6-30 |
| 125 | 电源 |  | 晟捷、电源 | 台 | 25 | 2023-6-30 |
| 126 | 智能主控 |  | 晟捷、智能主控 | 台 | 1 | 2023-6-30 |
| 127 | 发送卡 |  | 晟捷、发送卡 | 个 | 2 | 2023-6-30 |
| 128 | 接收卡 |  | 晟捷、接收卡 | 个 | 10 | 2023-6-30 |
| 129 | 配电系统 |  | 国产、定制 | 台 | 1 | 2023-6-30 |
| 130 | 管理电脑 |  | Dell/戴尔、OptiPlex 3080 MT | 台 | 1 | 2023-6-30 |
| 131 | 定制边框 |  | 国产、定制 | 套 | 1 | 2023-6-30 |
| 132 | 线缆辅材 |  |  | 批 | 1 | 2023-6-30 |
|  | 培训系统 |  |  |  |  |  |
| 133 | 激光高清投影机 |  | 松下、PT-BMZ60C/BHZ601C/BAZ602C | 台 | 3 | 2023-6-30 |
| 134 | 投影机吊架 |  | 鸿叶、X100P | 台 | 3 | 2023-6-30 |
| 135 | 电动幕布 |  | 简果、简果 150 | 台 | 3 | 2023-6-30 |
| 136 | 无线投屏器 |  | Hagibis、HAIL2101 | 台 | 3 | 2023-6-30 |
|  | 会议系统 |  |  |  |  |  |
| 137 | DID拼接单元 |  | 京东方、DV460FHM-NV0 | 套 | 9 | 2023-6-30 |
| 138 | 拼接屏处理 |  | 国产、定制 | 台 | 1 | 2023-6-30 |
| 139 | 定制壁挂前弹支架 |  | 国产、定制 | 套 | 9 | 2023-6-30 |
| 140 | HDMI信号分配器 |  | 国产、定制 | 台 | 1 | 2023-6-30 |
| 141 | 桌面信息接口盒 |  | 国产、定制 | 台 | 2 | 2023-6-30 |
| 142 | 1.2M机柜 |  | 京峰、JFPW6622 | 台 | 4 | 2023-6-30 |
| 143 | PDU |  | 公牛、GNE-1080 | 个 | 4 | 2023-6-30 |
| 144 | 全音域音箱 |  | 特控、D-933 | 台 | 16 | 2023-6-30 |
| 145 | 支架 |  | 特控、D-Y12 | 台 | 16 | 2023-6-30 |
| 146 | 功率放大器 |  | 特控、D-500T | 台 | 8 | 2023-6-30 |
| 147 | 8路立体声调音台 |  | 特控、D-TY164 | 台 | 4 | 2023-6-30 |
| 148 | 电源时序器 |  | 特控、D-8714TD | 台 | 4 | 2023-6-30 |
| 149 | 均衡器 |  | 特控、D-571 | 台 | 4 | 2023-6-30 |
| 150 | 数字音频处理器 |  | 特控、D-8J40 | 台 | 4 | 2023-6-30 |
| 151 | 数字反馈抑制器 |  | 特控、D-575 | 台 | 4 | 2023-6-30 |
| 152 | DVD播放机 |  | 特控、SA211 | 台 | 4 | 2023-6-30 |
| 153 | 无线手持麦克风 |  | 特控、D-6932UG | 台 | 9 | 2023-6-30 |
| 154 | 定向天线 |  | 特控、D-6933K | 台 | 9 | 2023-6-30 |
| 155 | 高清会议终端 |  | 特控、D-SP010Y | 台 | 1 | 2023-6-30 |
| 156 | 高清会议服务器 |  | 特控、D-SP084 | 台 | 1 | 2023-6-30 |
| 157 | 高清液晶电视 |  | 特控、EA65 | 台 | 1 | 2023-6-30 |
| 158 | 移动式支架 |  | 特控、YH-007 | 台 | 1 | 2023-6-30 |
| 159 | 数字会议主机 |  | 特控、D-SP010Y | 台 | 1 | 2023-6-30 |
| 160 | 数字会议主席机 |  | 特控、D-671 | 台 | 1 | 2023-6-30 |
| 161 | 数字会议专用线 |  | 特控、D-0018A | 套 | 1 | 2023-6-30 |
| 162 | 2M机柜 |  | 京峰、JFPW6642 | 台 | 1 | 2023-6-30 |
| 163 | PDU |  | 公牛、GNE-1080 | 个 | 2 | 2023-6-30 |
| 164 | HDMI高清线 |  | 索蝶（数码）、HDMI | 条 | 11 | 2023-6-30 |
| 165 | 音频跳线 |  | 特控、D-0018A | 条 | 54 | 2023-6-30 |
| 166 | 音频跳线 |  | 特控、D-0018B | 条 | 8 | 2023-6-30 |
| 167 | 音频跳线 |  | 特控、D-0018N | 条 | 8 | 2023-6-30 |
| 168 | 音频跳线 |  | 特控、D-0018D | 条 | 4 | 2023-6-30 |
| 169 | 线缆辅材 |  |  | 批 | 1 | 2023-6-30 |
|  | 机房系统 |  |  |  |  |  |
| 170 | UPS主机 |  | 艾沃生、3C3-30KS | 套 | 1 | 2023-6-30 |
| 171 | 电池 |  | 艾沃生、12V38AH | 台 | 16 | 2023-6-30 |
| 172 | 电池箱 |  | 艾沃生、A16 | 套 | 1 | 2023-6-30 |
| 173 | 配电箱 |  | 国产、定制 | 台 | 1 | 2023-6-30 |
| 174 | 静电地板 |  | 国产、国产 | m2 | 39 | 2023-6-30 |
| 175 | 联结端子箱 |  | 国产、国产 | 台(块) | 1 | 2023-6-30 |
| 176 | 绝缘子 |  | 国产、国产 | 处 | 40 | 2023-6-30 |
| 177 | 机柜插座 |  | 国产、国产 | 个 | 4 | 2023-6-30 |
| 178 | 精密空调 |  | 大金、大金3P冷暖 | 台(组) | 2 | 2023-6-30 |
| 179 | 停车管理系统 |  | 、 |  |  | 2023-6-30 |
| 180 | 自动道闸 |  | 安快、D117 | 台(套) | 2 | 2023-6-30 |
| 181 | 地感线圈 |  | 安快、地感线圈 | 台(套) | 4 | 2023-6-30 |
| 182 | 地感检测器 |  | 安快、地感线圈 | 台(套) | 4 | 2023-6-30 |
| 183 | 显示屏 |  | 安快、P815 | 台(套) | 2 | 2023-6-30 |
| 184 | 辅助视频识别摄像机 |  | 安快、P815(配套） | 台(套) | 2 | 2023-6-30 |
| 185 | 软件 |  | 安快、AK815II | 台(套) | 1 | 2023-6-30 |
| 186 | 电脑 |  | Dell/戴尔、OptiPlex 3080 MT | 台(套) | 1 | 2023-6-30 |
| 187 | 24口接入交换机 |  | 锐捷、RG-NBS3100-24GT4SFP | 台(套) | 1 | 2023-6-30 |
| 188 | 千兆光模块 |  | 锐捷、SFP-SM1310 | 个 | 1 | 2023-6-30 |
| 189 | 安全岛 |  | 国产、定制 | 台(套) | 1 | 2023-6-30 |
| 190 | 车辆抓拍摄像机 |  | 海康、DS-2CD5027EFWD(B) | 台(套) | 2 | 2023-6-30 |
| 191 | 红外补光灯 |  | 国产、国产 | 台(套) | 2 | 2023-6-30 |
| 192 | 室外监控立杆接地棒、接地线 |  | 国产、定制 | 套 | 7 | 2023-6-30 |
| 193 | 车辆抓拍存储主机 |  | 海康、DS-TPE304-S | 台(套) | 1 | 2023-6-30 |
| 194 | 2T专业监控硬盘 |  | 希捷、ST2000VX000 | 台(套) | 1 | 2023-6-30 |
| 195 | 立杆 |  | 国产、定制 | 台(套) | 2 | 2023-6-30 |
| 196 | 室外设备箱 |  | 国产、定制 | 台(套) | 3 | 2023-6-30 |
| 197 | 20路解码器 |  | 海康、DS-6904UD | 台(套) | 1 | 2023-6-30 |
| 198 | 无线麦克风 |  | 特控、D-614 | 台 | 4 | 2023-6-30 |
| 199 | 线缆辅材 |  |  | 批 | 1 | 2023-6-30 |

二、实施方案

1.按国家有关规范和要求派专业人员对系统定期检查，测试，保养，维修，确保设备正常运行。

（1）对维保项目每月不低于1次进行检测。并填写巡查记录，发现故障及时排除或修复，并作为考核维保工作的依据。

（2）每月1次系统状态进行检查，每年12次。

（3）每季度不低于1次对项目进检测。如出现故障或问题，要及时排除修复。

2.供24小时维保热线，24*365天随时接受甲方的服务请求；接到甲方服务请求后。紧急事项1小时内响应，日常检修事项4小时响应。

（1）维保技术人员对故障进行诊断后，按紧急程度不同划分，最迟在8小时提交解决方案。

（2）维保技术人员到达现场后需持续工作直到设备正常运行，一般故障应当在24小时内修复；如需等待购买配件或因设备本身等原因不能及时修复的，要立即向甲方报告，并采取相应的应急措施，在此期间，系统中断运行不得超过48小时。

（3）系统或设备修复后必须由甲方相关人员确认。

3.设备更换：维护保养过程中需购买、更换设备或配件的，应事先向甲方报告，由甲方代表签字确认后，方可进行维修或更换。若乙方为了确保系统或设备正常运行，应急修复需立既更换设备或配件的，必须在事后及时向甲方报告，更换后的损坏件应交由甲方查验。更换的设备（或器件）的型号参数不得低于原设备（或器件）型号参数，并记入设备维修（更换）记录单。

4.维保单位向甲方提交详细的工作计划与工作安排，对每次检修、保养工作要认真做好记录，并交甲方相关人员签字。

5．维保单位要加强现场管理，确保安全生产，在检修保修中发生人身、设备及第三者事故，甲方不承担任何责任。

6．维保单位未经甲方许可，禁止对相关信息进行查询、下载。维保单位工作人员进入甲方单位展开维保工作，应遵守甲方的相关规章制度，服从甲方单位的管理。

三、维护要求

1.每三个月一次定期对相关设施设备进行检查、维护和保养；

2.接到报修电话后，电话响应时间为1个小时，工程师需在4个小时内赶到现场解决问题，若情况紧急则要立即处理和解决问题。

3.如设备故障需要维修影响正常使用时，应免费提供同类产品作备用，保证客户正常使用。

4.重大工作保障：

对甲方重大会议或者活动（含彩排），维保单位应积极配合协助，安排专业人员到现场保障活动。对甲方或上级开展的安全检查等工作，维保单位须安排项目负责人到现场积极配合协助，对查出的问题，要及时处理。

5.安全和文明服务要求：

（1）维保人员应具备的常识和专业知识，采取必要措施，保证文明和安全施工、检修。

（2）维保期间不得影响甲方正常的办公活动，如有个别有可能影响的服务内容，须事前通知，并经甲方同意后方可实施。

（3）乙方必须服从甲方提出的文明服务的要求，维保范围和维保人员活动范围，不得超出甲方指定的区域。

（4）维保期间产生的任何垃圾、废料由乙方负责清理至甲方指定的区域，乙方的设备工具自行负责整理。

（5）维保期间的高空或危险作业，乙方须做好相应防护措施，对自身维保人员的安全负全责，其相关人员的作业安全工作甲方不予负责。

（6）维保人员在服务期间，某种观点若产生歧义，达不成一致意见的，应及时向领导报告，不可激化矛盾。

四、监管要求

1.台账监管

工作内容：对项目台账进行跟踪和监测，台账内容包括：每次上门巡检的记录和双方的签字确认，记录内容应包括：中心电话、弱电、监控、网络等设施设备系统的巡检内容、巡检的标准描述、巡检的异常描述、巡检的处理结果等。项目结束时，承接主体应在纸质台账上盖章，全部移交甲方项目监管负责人，如有电子台账一并提交。

工作形式：抽查或现场检查服务明细单档案资料

工作频率：不定期抽查或现场检查

2.现场监管

工作内容：对维保服务等情况进行现场督察监管，并在巡检确认单上签字。

工作形式：到达服务现场进行监管

工作频率：不定时抽查

五、项目预算及付款方式

项目预算：5.6万元

费用结付方式：服务开始后15日内，甲方向乙方支付合同总价的33%；服务开展至2026年8月按照服务考核和监管方案要求，经甲方审核合格后，甲方向乙方支付合同总价的67%；服务期满后按照服务考核和监管方案要求，如服务不达标，需承担违约责任，同时赔偿合同总价的20%违约金。

六、服务期限

2025年9月1日至2026年8月31日

七、投标人资格

1.苏州市范围内合法注册的机构

2.具有良好的社会信誉和健全的财务会计制度

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5.在经营活动中没有违法记录

6.法律、行政法规规定的其他条件

7.资质中的经营范围涉及相关维保内容

八、投标文件组成

1.投标人税务登记证书复印件。

2.法人组织机构代码证书复印件。

3.投标人法定代表人身份证复印件。

4.服务承诺或服务方案，包括服务内容、形式、标准等。

5.可以证明机构和人员资信、质量服务的证书、文件、推荐信等。

九、投标文件递交

1.投标单位将投标文件装订成册，一式两份放入袋中密封，并在封皮上写明购买主体名称、购买项目名称、投标人名称、地址、联系电话。

2.投标文件接收时间：2025年8月28日上午9:00-11:00投标文件接收地点：苏州市残疾人活动中心（苏州市西环路717号阳光大厦4号楼9楼综合科）

联系人:刘德亮,联系电话：0512-67577617

3.投标文件必须在规定时间内送达规定的投标地点。在投标截止时间以后送达的投标文件，拒绝接收。

十、开标和评标

1.开标时间：2025年8月29日下午13:30

2.开标地点：苏州市残疾人活动中心（苏州市西环路717号阳光大厦4号楼10楼会议室）

3.开标办法：

苏州市残疾人活动中心购买服务工作组按照审定会议的决议组织开标工作。

（1）资格审核。购买主体对投标人资格和投标材料进行审核，确定符合条件的投标人。

（2）开标。如符合条件的投标人只有1家的，此次招标做废标处理，重新招标；符合条件的投标人有3家及以上的，采用综合评分法。即指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审，得分最高的供应商为中标单位的评审方法。如果得分相同，则抽签决定中标人。

（3）结果公示。中标结果于规定时间内在苏州市残疾人联合会网站上予以公示。公示五天后无异议的，由购买单位与中标单位签订合同。

请各单位认真阅读各项内容，进行投标准备，按要求详细填写和编制投标文件，并按规定时间、地点准时参加投标、开标。

苏州市残疾人活动中心

2025年8月22日